| Название организации/фирмы: |  |  | Название проекта: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо: |  |  | Запрос: |  |
| Адрес: |  |  | Заказ: |  |
| Телефон: |  |  | Дата: |  |

| Данные перекачиваемой среды |
| --- |
| Грязная вода/дренаж | Сточные воды с фекалиями |
| Дождевая вода | Промышленные сточные воды |
| Расчетные параметры |
| Количество поступающих сточных вод, Максимальный секундный расход: Qmax, л/с |  | Необходимый напор насоса, м: |  |
| Количество поступающих сточных вод, Максимальный часовой расход: Qmax, м3/ч |  | Геодезический перепад высот, м |  |
| Диаметр подводящего трубопровода, мм |  | Диаметр напорного трубопровода, мм |  |
| Необходимость задвижки на подводящем трубопроводе |  | Длина напорного трубопровода, м |  |
|  |  | Материал напорного трубопровода |  |
| Конструктивные особенности |
| Новое строительство | Реконструкция |
| Отметка земли возле насосной станции (относительно уровня моря), м |  | Погружная установка насосов |
| Нижняя отметка подводящего трубопровода (относительно уровня моря), м |  | Сухая установка насосов с системой разделения твердых частиц |
| Нижняя отметка напорного трубопровода (относительно уровня моря), м |  | Сухая установка насосов |
| Максимальный уровень грунтовых вод (относительно уровня моря), м |  |  |
| Дополнительные опции |
| Лестница для спуска в КНС | Промежуточная площадка для обслуживания |
| Освещение | Отопление |
| Автомат защиты от тока | Електромагнитный расходомер |
| Амперметр | Счетчик часов работы |
| Вотльтметр | Вентиляция напорного трубпровода |
| Крышка шахты | Класс А Расчитана на вес человека (15 кН) |
|  | Класс B Расчитана на пешеходное движение (150 кН) |
|  | Класс D Расчитана на автомобильное движение (400 кН) |
| Прибор управления (тип регулирования) | Постоянная частота вращения |
|  | Частотное регулирование |
| Прибор управления (место установки) | Наружная (установка рядом с насосной станцией в щите) |
|  | В помещении (установка в ближайшем к емкости помещении) |
| Дополнительная информация |